## ТО
ОПРОСНЫЙ ЛИСТ НА ТЕПЛООБМЕННЫЕ АППАРАРТЫ
Организация:
Контактное лицо:
Телефон: | [6 empty] | e-mail:
Объект:
Адрес объекта:
ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ ДЛЯ ПОДБОРА
Параметры |  |  |  |  | Среда 1 |  |  | Среда 2
Тепловая нагрузка, кВт
Тип среды, концентрация %
Температура вход. жидкости, °С
Температура выход. жидкости, °С
Объёмный расход, м3/ч
Массовый расход, кг/ч
Допустимые потери, bar
Макс. рабочее давление, bar
Макс. рабочая температура, °С
Испаритель
Температура кипения, °С
Перегрев пара, К
Схема работы испарителя: |  |  |  |  | DX (прямого кипения) | Гравитационная |  |  | Насосная
Конденсатор
Температура гор. газа (вход), °С
Температура гор. газа (выход), °С
Температура конденсации, °С
Переохлаждение, К
Специальные жидкости
Плотность, кг/м3
Теплоёмкость, кДж/кг*К
Динамическая вязкость, сП
Теплопроводность, Вт/м2*К
Перечень опциональности для оборудования
| - | защитный стальной кожух
| - | ответные фланцы
| - | поддон для конденсата из нержавеющей стали
| - | чехлы для стяжных шпилек
| - | стяжной ключ
| - | дисковые пружинные пакеты
Место для дополнительной информации
Заполненный опросный лист отправлять по адесу:
холодильное оборудование |  |  | holod@holod-tk.ru
климатическое оборудование |  |  |  | vent@vent-tk.ru